電源Ⅱ需給バランス調整力提出様式

２０２２年９月１日

関西電力送配電株式会社

目次

様式１：契約申込書

様式２：契約者の概要

様式３－１：電源等の仕様(火力発電機)

様式３－２：電源等の仕様(水力発電機)

様式３－３：電源等の仕様(ＤＲ)

様式４：需給バランス調整機能

様式５－１：電源等の主要運用値・起動停止条件(火力発電機)

様式５－２：電源等の主要運用値・起動停止条件(水力発電機)

様式５－３：電源等の主要運用値・起動停止条件(火力発電機)
 （「最低出力～EDC運転可能最低出力」の運用値）

様式５－４：電源等の主要運用値・起動停止条件（ＤＲ）

様式７：運用条件に関わる事項

契約申込書（様式１）

●●●●年●月●日

契　約　申　込　書

関西電力送配電株式会社

　代表取締役社長　土井　義宏　宛

会社名　　　　　●●株式会社

代表者氏名　 ●●●●　　印

　関西電力送配電株式会社が公表した「2022年度電源Ⅱ需給バランス調整力募集要綱」を承認し、下記のとおり申し込みます。

記

　１．申込む契約

　　　　電源Ⅱ需給バランス調整力契約

　２．対象発電機等

　　　　●●発電所　●号機

　　　　○○発電所　○号機・・・・

　　　　※ＤＲを活用した電源等については、アグリゲータ名を記載。

３．当社からの指令受信方法

・専用線オンライン（簡易指令システムを用いたものを除きます。）

・簡易指令システム（取引規程（需給調整市場）の通信設備に関する要件を満たすものを用いたオンライン

　４．契約期間

　　　　●●●●年●月●日　～　●●●●年●月●日

　５．提出書類

　　（１）契約申込書（本書）

　　（２）契約者の概要

　　（３）電源等の仕様

　　（４）需給バランス調整機能

　　（５）電源等の主要運用値・起動停止条件

　　（６）電源等の運転実績について

（７）運用条件に関わる事項

（８）印章の印鑑証明書

契約者の概要（様式２）

契約者の概要

|  |  |
| --- | --- |
| 会社名 | ●●株式会社 |
| 業種 | ●● |
| 本社所在地 | ●●県●●市●●町●●番 |
| 設立年月日 | ●●●●年●●月●●日 |
| 資本金（円） | ●,●●● |
| 売上高（円） | ●,●●● |
| 総資産額（円） | ●,●●● |
| 従業員数（人） | ●,●●● |
| 事業税課税標準 | 収入割を含む　・　収入割を含まない |

（作成にあたっての留意点）

○業種は、証券コード協議会の定める業種別分類（33業種）に準拠してください。

○契約主体が、合弁会社の場合や契約後に設立する新会社である場合は、代表となる事業者に加えて関係する事業者についても、本様式を提出してください。

○資本金、売上高、総資産額、従業員数は、直前の決算期末の値（単独決算ベース）を記入してください。なお、契約後に新会社等を設立する場合は、契約時点で予定している資本金等を可能な限り記入してください。

○契約者が適用する事業税課税標準について、○（マル）で囲んでください。

電源等の仕様（様式３－１）

電源等の仕様（火力発電機）

１．発電機の所在地

（１）住所　　　　　　●●県●●市●●町●●番●

（２）名称　　　　　　●●火力発電所　●号発電機

（３）受電地点特定番号　●●●●●●●●●●●●●●●●●●

２．営業運転開始年月日　　　●●●●年●●月●●日

３．使用燃料・貯蔵設備等

（１）種類 　　　　　　●●

（２）発熱量 　　　　　　●●（kJ/t）

（３）燃料貯蔵設備　　　　　総容量 ●●●（kl)

 タンク基数 　　● 基

 備蓄日数 　　● 日分（100％利用率）

（４）燃料調達計画

４．発電機

（１）種類（形式） 　　　　　●●●●

（２）定格容量 　　　　　 　　　 ●●●　kVA

（３）定格電圧 　　　　　　　　 ●●　kV

（４）連続運転可能電圧（定格比）　●●％　～　●●%

（５）定格力率 　　　　　　　　　●●　％

（６）周波数 　　　　　 　 60　Hz

（７）連続運転可能周波数　　　　　●●Hz　～　●●Hz

５．熱効率（LHV)、所内率

（１）発電端熱効率　　　●● ％

（２）送電端熱効率　　　●● ％

（３）所内率　　　　　　 ● ％

６．その他機能の有無

（１）ブラックスタート　　　有　・　無

（２）FCB運転機能　　　　 有　・　無

（３）DSS機能　　　　　 　有　・　無

○複数の発電機を集約して一体的に電源Ⅱ需給バランス調整力供出を行なう場合、発電機ごとに提出してください。

○発電機の性能（発電機容量、需給バランス調整機能に必要な信号を送受信する機能）を証明する書類を添付してください。

電源等の仕様（様式３－２）

電源等の仕様（水力発電機）

１．発電機の所在地

（１）住所 　　　　●●県●●市●●町●●番●

（２）名称　　　　　 　 ●●水力発電所　●号発電機

（３）受電地点特定番号　●●●●●●●●●●●●●●●●●●

２．営業運転開始年月日　　●●●●年●●月●●日

３．最大貯水容量　　　　　　●●（10³㎥）

４．発電機

（１）種類（形式） 　　　　　●●式

（２）定格容量 　　　　　　　　　●●●● kVA

（３）定格電圧 　　　　　　　　　●● ｋV

（４）連続運転可能電圧（定格比）　●●％　～　●●％

（５）定格力率 　　　　　　　　　●● ％

（６）周波数 　　　　　　　　 60 Hz

（７）連続運転可能周波数　　　　　●●Hz　～　●●Hz

５．所内率　　　　　　● ％

６．その他機能の有無

（１）ブラックスタート　　　　　有　・　無

（２）ポンプアップ　　　　　　　有　・　無

（３）可変速運転機能　　　　　　有　・　無

（４）調相運転機能　　　 　　　 有　・　無

○複数の発電機を集約して一体的に電源Ⅱ需給バランス調整力供出を行なう場合、発電機ごとに提出してください。

○発電機ごとの性能（発電機容量、需給バランス調整機能に必要な信号を送受信する機能）を証明する書類を添付してください。

電源等の仕様（様式３－３）

電源等の仕様（DRを活用した電源等）

１．アグリゲータの所在地

（１）住所　　　　　　●●県●●市●●町●●番●

（２）名称　　　　　　●●

２．アグリゲータが、一般送配電事業者以外に、需要抑制により生じる供給力を提供するか否か

　　・本要綱にもとづく一般送配電事業者への提供のみを実施する

　　・一般送配電事業者以外の小売電気事業者へも提供する

　　　（該当するものを○（マル）で囲んでください。）

３．アグリゲータが集約する需要家等の一覧

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **電源等名称** | **住所** | **供給地点番号** | **供出電力（kW）** | **電源等種別** |
| Aaa | \*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\* | 　△△kW　 | （自家発等）電源 | ・ | 需要抑制 |
| **具体的供出方法** | 工場ラインの一部停止 | **契約者からの指示手段** | 電話連絡・運転員手動遮断 | **電源設備または負荷設備の仕様※１** | 受電点電圧：□kV（今回遮断対象時間の）最低負荷容量：●kW、遮断点電圧：■kV |
| **計量器の有無※２** | 有　・　申請中 |
| **電源等名称** | **住所** | **供給地点番号** | **供出電力（kW）** | **電源等種別** |  |  |
| Bbb | \*\*\*\*\* | 　\*\*\*\*\*\*\* | △△kW　 | （自家発等）電源 | ・ | 需要抑制 |
| **具体的供出方法** | 自家発の起動 | **契約者からの指示手段** | オンライン自動起動 | **電源設備または負荷設備の仕様※１** | 受電点電圧：□kV（今回起動対象の）電源容量：●kW　、接続点電圧：●kV、常時運転状態：常時運転/停止 |
| **計量器の有無※２** | 有　・　申請中 |
| **電源等名称** | **住所** | **供給地点番号** | **供出電力（kW）** | **電源等種別** |  |  |
|  |  |  | kW | （自家発等）電源　 | ・ | 需要抑制 |
| **具体的供出方法** |  | **契約者からの指示手段** |  | **電源設備または負荷設備の仕様※１** |  |
| **計量器の有無※２** | 有　・　申請中 |

○アグリゲータが集約する需要家等の電源等種別について、○（マル）で囲んでください。

○契約電力を変更しないことを前提に契約申込後の需要家の追加、差し替えは可能とします。

※１　供出電力（kW）が、電源設備または負荷設備の容量（送電端値）以下であることが必要です。同一の設備（または需要家）を他の契約と共有する場合は、それらの供出電力（kW）と供出電力量（kWh）が重複しておらず、明確に区別・区分されることが前提となり、それぞれの契約への供出電力（kW）の合計値が、当該設備（または需要家）容量（送電端値）以下となっているかを確認させていただきます。そのため、当該設備（または需要家）からの調整力供出電力・供出電力量の区分方法などが分かるものを添付願います。（様式は問いません。）

 　 　同一設備（または需要家）を共有する他の契約にも同様の資料を添付いただいた上で、それぞれの契約で、それぞれの調整力供出電力を確実に供出いただけることを確認させていただきますが、その内容が確認できない場合（それぞれの契約での当該設備（または需要家）からの調整力供出（電力（kW）/電力量（kWh））の確実性が確認できない場合）は、当該設備（または需要家）を契約内容として勘案しません。（需要家等の対象から除外します。）

※２　当社託送供給等約款に基づく計量器の有（ただし調整力ベースラインの設定、ならびに、当社からの指令に基づく調整力ベースラインからの出力増減が特定できる計量器に限ります。）、もしくは当社に事前に計量器取り付け・取り替えを「申請中」のいずれか一方を○（マル）で囲んでください。

需給バランス調整機能（様式４）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発電機等名 | 定格出力（MW） | OP運転時最大出力(MW) | EDC変化速度※1(MW/min) | 最低出力（MW） | EDC運転可能出力帯切替所要時間※2（min） | 緊急時変化速度※3(MW/min) |
| ﾋﾟｰｸﾓｰﾄﾞ運転時最大出力(MW) |
| ●●発電所●号機 |  |  |  |  |  |  |
|  |

※１　出力により変化速度に差がある場合には区分して記載してください。

　※２　運転可能出力帯切替時に、補機の起動・停止で時間を要するユニットがある場合に記載してください。

　※３　現地操作にて、出力上昇、降下させる場合の出力変化速度を記載してください。

○上記機能を証明する書類を添付してください。

電源等の主要運用値・起動停止条件（様式５－１）

火力発電機の場合

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発電機名 | 最大出力(MW) | 起動 | 停止 | その他制約 |
| 区分 | 停止時間(h) | 指令～フル出力（並列時間基準）（時間） | 給電運用 | 標準停止（時間） | 冷却停止（時間） | 運転可能時間 | 起動可能回数 |
| 起動指令 | ボイラ点火 | ﾀｰﾋﾞﾝ起動※ | 並列 | 定格出力 | 並列から | 出力(MW) | 定格出力~解列 | 解列時出力(MW) | 定格出力~解列 | 解列時出力(MW) |
| ●●発電所●号発電機 |  | ベリーホット |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ホット |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・・・ | ・・・ | ･･･ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |

※起動時のタービン起動時間の項目への記載は必須といたしません。



電源等の主要運用値・起動停止条件（様式５－２）

水力発電機の場合

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発電所名 | 最大出力(MW) | 最低出力(揚水動力※)(MW) | 使用水量(㎥/s) | 発電・揚水容量 | 揚水総合効率(%)※ | 貯水池名称 | 貯水池容量(103㎥) | フル発電可能時間 | ●時間継続可能出力(MW) | 揚発供給力(MW)※ | 指令~並列時間(min) |
| 号機 | 発電(MW) | 揚水(MW)※ | 使用水量(㎥/s) |
| 発電 | 揚水※ |
| Ｂ発電所 |  |  (　　　)　　　　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※揚水式水力発電所の場合に記入してください。

電源等の主要運用値・起動停止条件（様式５－３）

火力発電機の場合（「最低出力～EDC運転可能最低出力」の運用値）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発電機名 | 最大出力(MW) | 最低出力（MW） | EDC運転可能最低出力（MW） | 「最低出力～EDC運転可能最低出力」の運用値 | 備考 |
| 出力（MW） | 運転継続必要時間 | 出力変化速度（MW/min） |
| ●●発電所●号発電機 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |



○最低出力とEDC運転可能最低出力が同じ場合は、記載不要です。

電源等の主要運用値・起動停止条件（様式５－４）

DRを活用して調整力を供出する場合

|  |
| --- |
|  |

運用条件に関わる事項（様式７）

運用条件に関わる事項

|  |  |
| --- | --- |
| 運転管理体制 | 当社からの指令や連絡に対応するための運転管理体制（運転要員、緊急連絡体制等）について記入してください。 |
| 給電指令対応システム | 当社からの指令に従うためのシステム概要について記入してください。（信号受信装置から発電設備等の出力制御回路までの連携方法等。なお、DRを活用した契約を希望される場合は、アグリゲータが当社中央給電指令所からの信号を受信し、個別需要家等への指令を行なうまでの方法も含めて記入してください。） |
| その他 | その他、起動や解列にかかる制約（同一発電所における同時起動制約）、条例による制約等、特記すべき運用条件等がありましたら、記入してください。 |

　 ○複数の発電機を集約して一体的に電源Ⅱ需給バランス調整力供出を行なう場合、本様式は発電機ごとに作成してください。